## Опросный лист ДЭС
Перед заполненением опросного листа в электронном формате - нажмите:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация | Значение | Примечание
Дата заполнения
Название компании/организации |  |  | - обязательные поля для заполнения информации
Предполагаемый бюджет
Контактное лицо – ФИО/должность |  |  | - необязательные поля для заполнения информации
Телефон/электронная почта
Место установки ДЭС (регион, адрес) |  |  | - поля с выпадающим списком
Высота установки над уровнем моря, м
Цель использования ДЭС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Информация | Значение | Примечание
Вариант исполнения | Кожух
Количество ДЭС, шт. | 5
Номинальная мощность, кВт | 25
Напряжение, кВ | 0.4
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8
Номинальный ток, А | 45.1055
Потребители ДЭС (насосы, краны, вентиляторы, прочее)
Мобильность | Передвижное
Двигатель
Генератор
Панель управления
Категория электроснабжения объекта
Наличие сетевого питания на объекте
Необходимость распределительного устройства
Особые условия эксплуатации
КОНТЕЙНЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Транспортные габариты
Охранная сигнализация
Внешняя заливная горловина
Вид АСПТ
СКУД
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Информация | Значение | Примечание
Степень автоматизации* |  |  | *СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Удаленное управление |  |  | 1 - Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в том числе без обслуживания в течение 4 или 8 ч. 2 - Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 ч. 3 - Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита Дистанционное и (или) автоматическое управление всеми технологическими процессами, в том числе при параллельной работе, со сроком необслуживаемой работы в течение 90, 120, 150 или 240 ч.
Удаленный мониторинг управления
Параллельная работа с сетью
Параллельная работа ДЭС
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Информация | Значение | Примечание
Автономность работы от одного бака, ч
Объем топливного бака, л
Дополнительная информация
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Информация | Назначение | Примечание
АВР (автоматический ввод резерва)
Система утилизации тепла
Каталитический нейтрализатор
Исполнение глушителя
Подогреватель жидкостный дизельный
Другое
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Информация | Значение | Примечание
Шеф-монтаж
Пуско-наладочные работы
Техническое обслуживание
Поставка ЗИП. Количество м/ч
Другие услуги и пожелания
ЛОГИСТИКА И СРОКИ
Информация | Значение | Примечание
Доставка
Желаемый срок поставки
Погрузочно-разгрузочные работы
ПОЖЕЛАНИЯ
Информация | Значение | Примечание
Дополнительные пожелания или комментарии
Note on E21: Стандартное значение - 0,8
Note on E22: Рассчитывается автоматически.